## Sheet1
| Pi Temp | Real Temp | Delta
| 45 | 47 | 1.0444
| 97 | 80 | 0.82474
| Raw | Reference
Low | 7.22 | 47
High | 36.11 | 80
Range | 28.89 | 33
| Reading | Real
32 | 0 | 38.7529
33.8 | 1 | 39.8951
35.6 | 2 | 41.0374
37.4 | 3 | 42.1796
39.2 | 4 | 43.3219
41 | 5 | 44.4642
42.8 | 6 | 45.6064
44.6 | 7 | 46.7487
46.4 | 8 | 47.891
48.2 | 9 | 49.0332
50 | 10 | 50.1755
51.8 | 11 | 51.3178
53.6 | 12 | 52.46
55.4 | 13 | 53.6023
57.2 | 14 | 54.7445
59 | 15 | 55.8868
60.8 | 16 | 57.0291
62.6 | 17 | 58.1713
64.4 | 18 | 59.3136
66.2 | 19 | 60.4559
68 | 20 | 61.5981
69.8 | 21 | 62.7404
71.6 | 22 | 63.8827
73.4 | 23 | 65.0249
75.2 | 24 | 66.1672
77 | 25 | 67.3094
78.8 | 26 | 68.4517
80.6 | 27 | 69.594
82.4 | 28 | 70.7362
84.2 | 29 | 71.8785
86 | 30 | 73.0208
87.8 | 31 | 74.163
89.6 | 32 | 75.3053
91.4 | 33 | 76.4476
93.2 | 34 | 77.5898
95 | 35 | 78.7321
96.8 | 36 | 79.8744
98.6 | 37 | 81.0166
100.4 | 38 | 82.1589
102.2 | 39 | 83.3011
104 | 40 | 84.4434
105.8 | 41 | 85.5857
107.6 | 42 | 86.7279
109.4 | 43 | 87.8702
111.2 | 44 | 89.0125
113 | 45 | 90.1547